Inserir logo da Empresa

| Data de Emissão: ___/___/____ | ORDEM DE SERVIÇO SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável pela apresentação da Ordem de Serviço: |  |  |
| Função: |  |  |
| Pela presente Ordem de serviço, objetivamos informar os trabalhadores que executam suas atividades laborais nesse setor, conforme estabelece a NR-1, item 1.7, sobre as condições de segurança e saúde às quais estão expostos, como medida preventiva e ,tendo como parâmetro os agentes físicos, químicos, e biológicos citados na NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais(Lei nº 6514 de 22/12/1977,Portaria nº 3214 de 08/06/1978), bem como os procedimentos de aplicação da NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI , NR-17 – Ergonomia , de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes e/ou doenças ocupacionais. |  |  |
| Nome: |  | Código: |
| Setor: |  | Função: Eletricista |
| Atividades Monta e repara instalações elétricas e equipamentos auxiliares guiando-se por esquemas , projetos e / ou plantas e catálogos,utilizando ferramentas apropriadas (como alicate, chave de fenda)para conexão da fiação aos terminais e chaves de acionamento. Instala os eletrodutos e calhas.Passa fiação projetada,através dos eletrodutos e calhas previamente instalados. Executar as atividades em instalações desenergizadas. |  |  |
| Equipamentos de Proteção Individual(EPI)Necessários e/ou Utilizados - Capacete com Jugular - Bota de segurança - Óculos de Proteção - Uniforme Completo - Protetor Auricular tipo concha (quando utilizar pistola finca – pino) - Protetor Auricular tipo inserção ( ambientes ruidosos) - Cinto de segurança tipo paraquedista equipado com trava - quedas em conjunto de corda de poliamida preso a estrutura fixa da edificação (para trabalho em altura) - Luva de borracha para eletricista de acordo com a voltagem calçada com luva de vaqueta |  |  |
| Medidas Preventivas para os Riscos - Antes de manusear ou fazer qualquer trabalho em circuitos elétricos, desligue OBRIGATORIAMENTE a energia. Não faça reparos ou instalações em circuitos energizados; - Treinamento para execução das tarefas; - Não transite pela obra sem capacete e bota de segurança; - Use seus EPIs apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação; - Observe atentamente o meio ambiente de trabalho ao circular na obra, e corrija as condições inseguras encontradas, imediatamente. - Não ultrapasse a barreira (cancela) de segurança sem que o elevador esteja no seu pavimento; - Treinamento para execução das tarefas; - Não execute nenhum tipo de tarefa ou exerça atividade para a qual não foi treinado, autorizado e não está habilitado. |  |  |
| Orientações de Segurança do Trabalho - Evite trabalhos em circuitos ou equipamentos energizados. Quando não for possível desligá-los,use luvas de borracha e calçados especiais; - Use ferramentas manuais, adequadamente, e as mantenha em boas condições de uso; - Isole as partes vivas expostas dos circuitos provisórios. Quando tenham se tornado inoperante ou dispensáveis, retire-os do local; - Somente instale chave de faca em circuitos de distribuição e a mantenha protegida e em posição que impeça o fechamento acidental do circuito; - Somente ligue máquinas e equipamentos por intermédio de conjunto plug-tomada; - Faça manutenção preventiva das máquinas e equipamentos e comunique qualquer alteração encontrada, para registro no Livro de Inspeção; - Verifique diariamente as ligações provisórias do Canteiro de Obras. Não as deixe próximas ao chão ou dentro d’ água. - Não use tubulações da obra para aterramento dos equipamentos elétricos que o exijam - Obedeça as sinalizações existentes na obra; - Não fume quando estiver operando equipamentos elétricos. |  |  |
| Recebi treinamento de segurança e saúde no trabalho, bem com todos os equipamentos de proteção individual para neutralizar a ação dos agentes nocivos presentes no meu ambiente de trabalho. Serei cobrado, pelo não cumprimento ao disposto nesta ordem de serviço, estando sujeito às penas de lei, que vão desde a advertência e suspensão até demissão por justa causa. Rio de Janeiro , ____ de _______________ de ______ ____________________________ Assinatura do Empregado |  |  |